GMINA STARY TARG

ul. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

tel. 55/ 640 50 50

fax 55/ 277 62 89

mail sekretariat@gminastarytarg.pl

Stary Targ, dn. 29.08.2019 r.

EVERTEC Sp. z o.o.

06-300 Przasnysz

ul. Leszno 59

dotyczy: postępowania przetargowego RG.I.271.3.2019 „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”.

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), które mówi o tym, iż „przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej” Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m*K)] spełniającą wymogi wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.